## NEW produkty od října 2018
PŘÍSTROJE | DODAVATEL |  |  |  | POČET BODŮ
Jistič jednopól. 10 kA | EATON | HAGER | OEZ | SALTEK
10B-1; 10 kA | 7013 | 81686181 | 81597737 |  | 2
16B-1; 10 kA | 7011 | 81686182 | 81597739 |  | 2
Jistič jednopól. 6 kA | EATON | HAGER | OEZ | SALTEK
10B-1;6 kA | 247801 | 80966339 | 81597961 |  | 1
16B-1; 6 kA | 247601 | 80966341 | 81597963 |  | 1
Chránič 10 kA | EATON | HAGER | OEZ | SALTEK
25-2-003; 10 kA | 7064 |  | 81598119 |  | 20
25-4-003, 10 kA | 7065 |  | 81598128 |  | 20
Chránič 6 kA | EATON | HAGER | OEZ | SALTEK
25-2-003; 6 kA | 42998337 | 80969131 | 81598106 |  | 10
25-4-003; 6 kA | 1434 | 80972209 | 81598110 |  | 10
Svodiče B+C, C | EATON | HAGER | OEZ | SALTEK
TI+12, 12,5 kA, 1f TN-C | 81275892 |  | 81261877 | 60997627 | 10
TI+12, 12,5 kA, 3f TN-C | 81267945 |  | 81197525 | 60997628 | 60
TI+12, 12,5 kA, 4f TN-S | 81267964 |  | 81197527 | 60997629 | 75
T1+T2, 25 kA, 3f TN-C |  |  | 80964090 | 81284050 | 200
T1+T2, 25 kA, 4f TN-S |  |  | 80966064 | 81284051 | 200
ROZVODNICE | DODAVATEL |  |  |  | POČET BODŮ
Rozvodnice plastové, nástěnné | EATON | HAGER | OEZ
14 modulů, plná dvířka |  | 80969384 | 80993776 |  | 10
14 modulů, průhledná dvířka |  | 80973106 | 80993784 |  | 10
18 modulů, plná dvířka |  | 80972319 | 80993777 |  | 10
18 modulů, průhledná dvířka |  | 80996606 | 80993785 |  | 10
28 modulů, plná dvířka |  | 80969377 | 80993778 |  | 10
28 modulů, průhledná dvířka |  | 80973243 | 80993786 |  | 10
Rozvodnice plastové, zapuštěné | EATON | HAGER | OEZ
14 modulů, plná dvířka |  | 80972465 | 80993752 |  | 10
14 modulů, průhledná dvířka |  | 80984337 | 80993760 |  | 10
18 modulů, plná dvířka |  | 80972322 | 80993753 |  | 10
18 modulů, průhledná dvířka |  | 80996491 | 80993761 |  | 10
28 modulů, plná dvířka |  | 80972490 | 80993754 |  | 10
28 modulů, průhledná dvířka |  | 80984338 | 80993762 |  | 10
Rozvodnice ocelovo-plastové, pod omítku | EATON | HAGER | OEZ
24-28 modulů, plná dvířka | 81598419 | 60998227 | 81397205 |  | 20
36-42 modulů, plná dvířka | 81598423 | 60998228 | 81397206 |  | 20
Rozvodnice velkoobsahové ocelové, pod omítku | EATON | HAGER | OEZ
72 modulů, plná dvířka | 8686921 | 80993352 | 81751766 |  | 50
96 modulů, plná dvířka | 283049 | 80993353 | 81751767 |  | 75
120 modulů, plná dvířka | 897202 | 80993354 | 81751768 |  | 100
NÁSTĚNNÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ | DODAVATEL |  |  |  | POČET BODŮ
E.T.A.
ETA ST skříň s motážním panelem (Š200XV300XH150MM) IP66/ST2315 | 81897834 |  |  |  | 20
ETA ST skříň s montážním panelem (Š300XV300XH150MM) IP66/ST3315 | 81897835 |  |  |  | 20
ETA ST skříň s montážním panelem (Š400XV400XH200MM) IP66/ST4420 | 81897845 |  |  |  | 30
ETA ST skříň s montážním panelem (Š400XV600XH200MM) IP66/ST4620 | 81897849 |  |  |  | 30
ETA ST skříň s montážním panelem (Š400XV600XH250MM) IP66/ST4625 | 81897850 |  |  |  | 40
ETA ST skříň s montážním panelem (Š500XV500XH200MM) IP66/ST5520 | 81897853 |  |  |  | 40
ETA ST skříň s montážním panelem (Š600XV600XH200MM) IP66/ST6620 | 81897867 |  |  |  | 50
ETA ST skříň s montážním panelem (Š600XV800XH300MM) IP66/ST6830 | 81897873 |  |  |  | 60
ETA ST skříň s montážním panelem (Š800XV800XH300MM) IP66/ST8830 | 81897882 |  |  |  | 80
ETA ST skříň s montážním panelem (Š800XV1200XH300MM) IP66/ST81230 | 81897878 |  |  |  | 100
RELÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ | DODAVATEL |  |  |  | POČET BODŮ
| EATON | HAGER | OEZ | FINDER
Relé 40.52.8.024.0000 8 A 24 V AC |  |  |  | 52994549 | 2
Relé 40.52.8.230.0000 8 A 230 V AC |  |  |  | 40991652 | 2
Relé 40.52.9.024.0000 8 A 24 V DC |  |  |  | 146760 | 1
Relé 55.34.8.024.0040 7 A 24 V АС 4P |  |  |  | 16397 | 2
Relé 55.34.8.230.0040 7 A 230 V АС 4P |  |  |  | 9166 | 2
Relé 55.34.9.024.0040 7 A 24 V DC 4P |  |  |  | 446293 | 2
Patice 95.05 40/44/99.02, 1P/2P |  |  |  | 40991953 | 1
Patice 95.85.3 |  |  |  | 95853 | 2
Patice 94.0455/85/99.02, 2P/4P |  |  |  | 41991134 | 1
ÚLOŽNÉ SYSTÉMY | DODAVATEL |  |  |  | BODY
Drát | ARKYS | KOPOS | TOP servis
Žlab Merkur 2 50/50 | 37100001 |  |  |  | 2
Žlab Merkur 2 100/50 | 37100002 |  |  |  | 2
Žlab Merkur 2 150/50 | 37100003 |  |  |  | 5
Spojka SZM1 | 37100016 |  |  |  | 0.5
Plast | ARKYS | KOPOS | TOP servis
Krabice KU 68-1901 |  | 43990615 |  |  | 0.1
Krabice KUL 68-45/LD NA |  | 81793386 |  |  | 0.5
Lišta plastová LHD 17x17 HD 2 m bílá |  | 6900 |  |  | 0.2
Lišta plastová LHD 20x20 HD 2 m bílá |  | 66666 |  |  | 0.2
Lišta plastová LHD 40x20 HD 2 m bílá |  | 301717 |  |  | 0.5
Lišta plastová LHD 40x40 HD 2 m bílá |  | 40990477 |  |  | 0.7
Lišta plastová LH 60x40 HD 2 m bílá |  | 302121 |  |  | 1
Kanál parapetní plast PK 90x55 D |  | 50999460 |  |  | 5
Kanál parapetní plast PK 120x55 D |  | 40990479 |  |  | 5
Kanál parapetní plast PK 160x65 D |  | 40997998 |  |  | 5
Trubka ohebná MONOFLEX, šedá 1420 |  | 34988913 |  |  | 0.1
Trubka ohebná MONOFLEX, šedá 1425 |  | 34988914 |  |  | 0.1
Trubka tuhá, šedá, 1520 KA |  | 80047 |  |  | 0.2
Trubka tuhá šedá, 1525 KA |  | 65391 |  |  | 0.2
Chránička dvouplášťová korugovaná 40 červená |  | 14562 |  |  | 0.2
Chránička dvouplášťová korugovaná 50 červená |  | 17538 |  |  | 0.2
Chránička dvouplášťová korugovaná 63 červená |  | 29232 |  |  | 0.5
Plech | ARKYS | KOPOS | TOP servis
Žlab 62/50 |  |  | 81290227 |  | 2
Žlab 125/50 |  |  | 81290229 |  | 2
SVÍTIDLA PRŮMYSLOVÁ | DODAVATEL |  |  |  | BODY
| MODUS | TREVOS | OMS | LEDVANCE
SVLLX 236 AL EP | 395947 |  |  |  | 15
LLX258 ALEP | 146108 |  |  |  | 15
LLX236 ALDP2 EP | 148654 |  |  |  | 15
PRIMA 236 АС E 10155 |  | 52998354 |  |  | 10
PRIMA 258 AC E IP65 |  | 52998355 |  |  | 10
UX SVÍTIDLO SANA 35W EP 3750LM 4000K |  |  | 81752629 |  | 45
UX SVÍTIDLO LED PANEL EZAR ORT056CB0001 PV1 1x37W EP 3800LM 4000K |  |  | 81887185 |  | 20
FREYN II ORK032AE0362, VEST.600 (PV1) LED 31W EP |  |  | 81777128 |  | 45
LED DOWNLIGHT T056BF0006 1x20W EP 1.900LM 4000K |  |  | 81768030 |  | 10
SEMAI ORK039AD0196, L01 LED 35W EP 3950LM 4000K |  |  | 81768319 |  | 100
ORIA ORT056AA0005, ZÁV./PŘIS. LED 51W EP 6700LM 4000K |  |  | 81752627 |  | 25
TDO ECO LED ORH004AG0041 ZÁV./PŘIS. 68W EP |  |  | 81762452 |  | 45
TDO ECO LED ORH004AG0037 M ZÁV./PŘIS. 43W EP |  |  | 81762451 |  | 45
NOUZ. EMERGENCY 2841 ORH014AA0001, PŘIS. T5 8W |  |  | 81583690 |  | 10
NOUZ. EMERGENCY 2921 ORH014AA0038, LED 1,3W 3H/ IP65 |  |  | 81694636 |  | 10
SVÍTIDLO PRIMA LED 1.4FT PC 6400/840 IP66 65460 |  | 81753463 |  |  | 20
SVÍTIDLO PRIMA LED 1.5FT PC 8000/840 IP66 65490 |  | 81759262 |  |  | 25
UX PARIDA ECO LED 112ST 16.300LM/840 1X150W, ECG |  |  | 82096158 |  | 100
SVÍTIDLO LED REFLEKTOR, FLOODLIGHT 20W 2000LM 4000K |  |  |  | 81778549 | 10
SVÍTIDLO LED REFLEKTOR, FLOODLIGHT 50W 5500LM 4000K |  |  |  | 81896259 | 15
SVÍTIDLO LED LLL4000RM2KV4ND | 81499522 |  |  |  | 25
SVÍTIDLO LED PANEL VALUE VEST., 40W 4000K 3600LM |  |  |  | 81878712 | 20
ZDROJE | DODAVATEL |  |  |  | BODY
Výbojky halogenidové | GE | OSRAM
150 W/742 Rx7s-24 ARC (34535) | 70999003 |  |  |  | 10
70 W/742 Rx7s ARC (34536) | 70999001 |  |  |  | 10
HQI-TS 150/NDL, RX7S24 |  | 70994673 |  |  | 10
HQI-TS 70/NDL, RX7S |  | 80974066 |  |  | 10
Výbojky sodíkové | GE | OSRAM
70 W E27 LU 70/90/ХОЯ/27 (93375) | 80965142 |  |  |  | 5
100 W E40 LU 100/100/ХОЯ/40 (93376) | 80965143 |  |  |  | 5
150 W E40 LU 150/150/ХОЯ/40 (93377) | 80965144 |  |  |  | 5
Zářivkové trubice - lineární | GE | OSRAM
18 W/8/840 | 81267934 | 38900164 |  |  | 1
36 W/8/840 | 81267933 | 38900111 |  |  | 1
58 W/8/840 | 81192208 | 38900114 |  |  | 1
36 W/8/860 | 81190587 |  |  |  | 1
14 W/5/840 | 80987453 | 38999352 |  |  | 1
24 W/5/840 | 80985728 | 60997131 |  |  | 1
35 W/5/840 | 80986350 | 50998395 |  |  | 1
49 W/5/840 | 80983859 | 35999045 |  |  | 1
54 W/5/840 | 81188421 | 50996209 |  |  | 1
80 W/5/840 | 80985726 | 81275859 |  |  | 1
Žárovky halogenové | GE | OSRAM
30 W E27 240 V | 181292030 |  |  |  | 1
42-45 W E27 240 V | 180990772 |  |  |  | 1
70-77 W E27 240 V | 180992259 |  |  |  | 1
LED program | GE | Ledvance | Müller licht | SKY lighting | OSRAM
ST8V-0,6M-8W-840-EM 220-240V 800LM 4000K |  | 81887611 |  |  | 5
ST8V-1,2M-17W-840-EM 220-240V 1700LM 4000K |  | 81792242 |  |  | 5
ST8V-1,5M-20W-840-EM 220-240V 2000LM 4000K |  | 81792243 |  |  | 5
LED TRUBICE ST8E-0.6M 8W-840 EM 220-240V 4000K G13 |  | 82097982 |  |  | 5
LED TRUBICE ST8E-1.2M 16W/840 EM 220-240V 4000K G13 |  | 82097984 |  |  | 5
LED TRUBICE ST8E-1.5M 20W/840 EM 220-240V 4000K G13 |  | 82097986 |  |  | 5
LED TRUBICE T8 10W 900LM 4200K G13 |  |  |  | 81687679 | 5
LED TRUBICE T8 18W 1700LM 4200K G13 |  |  |  | 81685724 | 10
LED TRUBICE T8 24W 2300LM 4200K G13 |  |  |  | 81689235 | 10
Reflektor GU10 3 W 240 V 230 Im 35° | 81695220 |  |  |  | 4
Reflektor GU10 3W 240 V 250 Im 35° | 81695221 |  |  |  | 4
Reflektor GUI0 4,5 W 240 V 345 Im 35° | 81695222 |  |  |  | 4
Reflektor GUI0 4,5 W 240 V 385 Im 35° | 81695223 |  |  |  | 4
Reflektor GU10 -105100C, 5 W 3000 К GU10 430Im |  |  |  | 81589770 | 4
Reflektor GU10 -105100D, 5W 4200 К GU10 450 Im |  |  |  | 81589771 | 4
Reflektor GU10 -107100C, 7 W 3000 К GU10 580 Im |  |  |  | 81589774 | 4
Reflektor GU1O -107100D, 7 W 4200 К GU10 600 Im |  |  |  | 81589775 | 4
Reflektor MR16 -537100C, 7 W 2700 К G5,3 560 Im |  |  |  | 81592895 | 4
Reflektor MR16 -537100D, 7 W 4200 К G5,3 580 Im |  |  |  | 81592896 | 4
Reflektor R50-1407C, 7 W 3000 К E14 600 Im |  |  |  | 81589777 | 4
Svíčka C37C-1406C, 6 W 3000 К E14 540 Im |  |  |  | 81589781 | 4
GLS 16W 240V E27 LED16/A67/827/100-240V/E27 | 81767670 |  |  |  | 4
VALUE CLA 60 10 W/827 E27 240 V 806 Im |  | 81691798 |  |  | 4
VALUE CLA 60 10W/840 E27 240V 860 lm |  | 81691799 |  |  | 4
VALUE CLA75 11,5W/827 230VFR E27 |  | 81769821 |  |  | 2
VALUE CLA75 11,5W/840 230VFR E27 |  | 81776409 |  |  | 2
VALUE CLA75 11,5W/865 230VFR E27 |  | 81769822 |  |  | 2
VALUE CLB 40 6 W/827 E14 240 V 470 Im |  | 81691800 |  |  | 2
VALUE PAR 1650 5 W/ 827 GU10 230V350 Im |  | 81691807 |  |  | 2
VALUE MR16 5 W/827 GU5,3 12V350 Im |  | 81691808 |  |  | 2
Hruška A60-2708C 8 W 3000 К E27 840 Im |  |  |  | 81589764 | 4
Hruška A60-2708D 8 W 4200 К E27 860 Im |  |  |  | 81589765 | 4
Hruška A60-2712C 12 W 3000 К E27 1040 Im |  |  |  | 81589766 | 4
Hruška A60-2712D 12 W 4200 К E27 1060 Im |  |  |  | 81589767 | 4
VYPÍNAČE | DODAVATEL |  |  |  | BODY
| LEGRAND | Schneider Electric
Spínač č.1 | 81748555 | 74998986 |  |  | 2
Spínač č.5 | 81748559 | 74998976 |  |  | 2
Spínač č.6 | 81748560 | 74999121 |  |  | 2
Spínač č.7 | 81748561 | 74999120 |  |  | 2
Zásuvka 1x násobná | 81748706 | 74998978 |  |  | 2
Zásuvka 2x násobná | 81748707 | 41991300 |  |  | 2
Zásuvka MGU305918 bezšroubová lx POLAR |  | 80963133 |  |  | 2
Rámeček KOMPLET lx POLAR | 81748768 | 200218 |  |  | 0.5
Rámeček montáž. ZAMAK 2-MOD |  | 700200 |  |  | 0.5
Rámeček MGU400218 lx POLAR |  | 40996413 |  |  | 0.5
VAČKOVÉ SPÍNAČE | DODAVATEL |  |  |  | BODY
SEZ-CZ
S16JPD 1103 A6 | 80994372 |  |  |  | 10
S25 JPD 1103 A6 | 41996415 |  |  |  | 10
S32 JPD 1103 A6 | 34992394 |  |  |  | 10
S16JPU 1103 A6R | 34992391 |  |  |  | 10
S25JPU 1103A6R | 700104 |  |  |  | 10
S32JPU 1103 A6R | 148314 |  |  |  | 10
ZÁSUVKOVÉ VIDLICE | DODAVATEL |  |  |  | BODY
| LEGRAND | NG ELEKTRO
Spojka BALS 4x16 A/400 V IP44 3130 |  | 213011 |  |  | 2
Spojka BALS 4x32 A/400 V IP44 3142 |  | 213013 |  |  | 2
Spojka BALS 5x16 A/400 VIP44 3136 |  | 213012 |  |  | 2
Spojka BALS 5x32 A/400 V IP44 3148 |  | 213014 |  |  | 2
Vidlice BALS 4x16 A/400 V IP44 2130 |  | 144346 |  |  | 2
Vidlice BALS 4x32 A/400 V IP44 2142 |  | 213003 |  |  | 2
Vidlice BALS 5x16 A/400 V IP44 2136 |  | 213002 |  |  | 2
Vidlice BALS 5x32 A/400 V IP44 2148 |  | 213004 |  |  | 2
Zásuvka BALS 4x16 A/400 V IP44 NAST. 11905 |  | 11905 |  |  | 2
Zásuvka BALS 4x32 A/400 V IP44 NAST. 11922 |  | 144341 |  |  | 2
Zásuvka BALS 5x16 A/400 V IP44 NAST. 112001 |  | 112001 |  |  | 2
Zásuvka BALS 5x32 A/400 V IP44 NAST. 112002 |  | 9900868 |  |  | 2
Zásuvka pryžová přímá, 050446, IP40 | 80985724 |  |  |  | 1
Vidlice pryžová přímá 050445, IP40 | 80985723 |  |  |  | 1
VSTUPNÍ SYSTÉMY | DODAVATEL |  |  |  | BODY
| LEGRAND | COMMAX
Videotelefon CDV-71AM barevný s pamětí |  | 80999560 |  |  | 125
Videotelefon CDV-70H barevný |  | 81755917 |  |  | 75
Kamera DRC-40 К barevná, 1 .tlač. |  | 81398274 |  |  | 50
Kamera DRC-41UN barevná, 1 .tlač. |  | 81398273 |  |  | 50
Kamera DRC-2UC barevná, 2.tlač. |  | 81398275 |  |  | 75
ВТ 344212 SPRINT audiotelefon 2 VOD. | 70992426 |  |  |  | 10
ВТ napáj. zdroj pro 2 vod. 8DIN | 81283336 |  |  |  | 35
ВТ 344502 Hands-Free bar. video | 81296231 |  |  |  | 100
ВТ NS 351000 audio jednotka 2/4 tlač. | 81283352 |  |  |  | 35
ВТ VS kryt 352185, pro modul 352100, 8-tlač./2-sl. | 81283402 |  |  |  | 15
BT 369220 sada barevný videotelefon zrcadlový 7 INCH | 81692067 |  |  |  | 125
BT 369225 video telefon pro sadu 369220 | 81692153 |  |  |  | 75
4ELEKTRO | DODAVATEL |  |  |  | BODY
4elektro
Svorkovnice 1 - 4 mm | 81295645 |  |  |  | 0.2
Svorkovnice 4 - 6 mm | 81295646 |  |  |  | 0.2
Svorkovnice 6-10 mm | 81295647 |  |  |  | 0.2
Svorkovnice 16 mm | 81295648 |  |  |  | 0.5
Přívod prodlužovací Bzás. 3 m 3x1 mm2 | 81590116 |  |  |  | 2
Přívod prodlužovací 3zás. 5 m 3x1 mm2 | 81590117 |  |  |  | 2
Přívod prodlužovací 4zás. 5 m 3x1 mm2 | 81590128 |  |  |  | 2
Přívod prodlužovací 5zás. 5 m 3x1 mm2 | 81590136 |  |  |  | 2
Buben kabelový 4x 230 V 25 m H05VV-F 3G 1,5 mm 392.225F-4EL | 81595109 |  |  |  | 15
Buben kabelový 4x 230V 50 m H05RR-F 3G 1,5 mm IP44 900.1051 F-4EL | 81595112 |  |  |  | 30
Buben kabelový 4x 230V 25 m H05RR-F 3G 1,5 mm IP44 900.1052F-4EL | 81595111 |  |  |  | 15
Buben kabelový 4x 230 V 50 m H05VV-F 3G 1,5 mm 392.250F-4EL | 81595110 |  |  |  | 30
KABELY | DODAVATEL |  |  |  | BODY
NKT CABLES
CYKY-J 5x1,5 (C)QADDY návin 500 m +Obal | 81594085 |  |  |  | 0.4
CYIOAJ 3x1,5 (C)QADDY návin 700 m +Obal | 81594083 |  |  |  | 0.3
CYK^J 3x2,5 (0) QADDY návin 500 m + Obal | 81594084 |  |  |  | 0.3
CYKY-J 5x2,5 (C) QADDY návin 300 m + Obal | 81594086 |  |  |  | 0.7
TMELY, PĚNY, CHEMICKÉ KOTVY | DODAVATEL |  |  |  | BODY
SOUDAL
Tmel akrylový bílý 300 ml, 1200100 | 34997098 |  |  |  | 1
Tmel univerzál. Silikon transparent. 300 ml, 1211000 | 34997134 |  |  |  | 2
Pěna montážní 750 ml, 1100303 | 34997115 |  |  |  | 3
Pěna montážní 500 ml, 1100203 | 34997112 |  |  |  | 3
Kotva chem. SOUDAFIX VE-SF 280 ml, 4303028 | 38999213 |  |  |  | 8
ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY | DODAVATEL |  |  |  | BODY
FENIX
ATLANTIC F117-D 10, 1000 W | 81264813 |  |  |  | 30
ATLANTIC FH 7-D 15,1500 W | 81264817 |  |  |  | 30
ATLANTIC F117-D 20, 2000 W | 81264818 |  |  |  | 30
RUČNÍ NÁŘADÍ | DODAVATEL |  |  |  | BODY
| WIHA | DEWALT | FELO
Sada šroubováků 1000 V SLIMFIX 35389 | 81683665 |  |  |  | 25
Nůž odizolovací 35969 | 81690861 |  |  |  | 10
Držák nástavců zásobníkový LIFTUP ELECTRIC SE 6 SLIMBITS 38611 | 81687387 |  |  |  | 30
Sada zástrčných klíčů 9dílná 34753 | 81690846 |  |  |  | 20
Kleště štípací boční INDUSTRIAL 160 mm 30827 | 81694885 |  |  |  | 10
Kleště štípací boční BICUT 200 mm 38189 | 81753074 |  |  |  | 20
Kleště štípací boční 160 mm 33177 | 81753474 |  |  |  | 10
Kleště kombi 160 mm 33186 | 81753473 |  |  |  | 10
Kleště kombi INDUSTRIAL 180 mm 30826 | 81695939 |  |  |  | 10
Vrtačka DCD796P2-QW, XR bezuhlík. příklep., 18V AKU 2x 5Ah baterie, nabíječka |  | 81765646 |  |  | 250
Set nářadí DCK209P2T 18V DCD796P2 + DCG412NT 2XLI-ION |  | 81760291 |  |  | 300
Bruska DCG412NT 125MM 18 V úhlová bez bateriíí a nabíječky TSTAK kufr |  | 81694622 |  |  | 100
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL | DODAVATEL |  |  |  | BODY
| 3M | DEWALT | MILWAUKEE | RUKO
Páska TEMFLEX 1300 15 mm x 10 m černá | 60995113 |  |  |  | 0.5
Páska TEMFLEX 1300 15 mm x 10 m bílá | 60995114 |  |  |  | 0.5
Páska TEMFLEX 1300 15 mm x 10 m žluto zelená | 60995116 |  |  |  | 0.5
Sada bitů DT7908, 25 ks, TIC TAG PZ2/25 mm bitů |  | 81696436 |  |  | 3
Sada bitů DT7909,25 ks, TIC TAC PH2/25 mm bitů |  | 81696434 |  |  | 3
Vrták SDS PLUS DT8922, 8x50x110 mm |  | 81693516 |  |  | 5
Vrták SDS PLUS DT8923, 8x100x160 mm |  | 81693517 |  |  | 5
Vrták SDS PLUS DT8924, 8x150x210 mm |  | 81693518 |  |  | 5
Vrták SDS PLUS DT8929,10x150x210 mm |  | 81693523 |  |  | 5
Vrták SDS PLUS DT8930,10x200x260 mm |  | 81693524 |  |  | 5
Kotouč řezný DT42340, 125x22,2x1,2 mm TYP 1 |  | 81693385 |  |  | 2
Kotouč řezný DT42400,150x22,2x3,0 mm TYP 1 |  | 81693386 |  |  | 2
Kotouč diamantový DT3711 |  | 81693377 |  |  | 0.5
Sada vrtáků 10-dílů DT5911 |  | 81693413 |  |  | 0.5
Vrták SDS-PLUS MX4 5X50X115 4932352007 |  |  | 82098020 |  | 2
Vrták SDS-PLUS MX4 5X100X165 4932352008 |  |  | 82098021 |  | 2
Vrták SDS-PLUS MX4 8X50X115 4932352021 |  |  | 82098023 |  | 2
Vrták SDS-PLUS MX4 10X50X110 4932352025 |  |  | 82098024 |  | 2
Vrták SDS-PLUS MX4 8X100X165 4932352022 |  |  | 82097925 |  | 2
Vrták SDS-PLUS MX4 10X100X160 4932352026 |  |  | 82097929 |  | 2
Vrták SDS-PLUS MX4 12X100X160 4932352031 |  |  | 82097933 |  | 3
Vrták SDS-PLUS MX4 12X150X210 4932352032 |  |  | 82097930 |  | 4
Pilka kruhová BI-METAL PR.73MM 49560167 |  |  | 82097935 |  | 6
Pilka kruhová BI-METAL 68MM 49560159 |  |  | 81899561 |  | 6
UNAŠEČ KORUNEK ⅝ INCH x 18 PRO 32-210MM, 9,5MM HEX 49567250 |  |  | 81899563 |  | 2
TCT SDS-PLUS vrtací korunka 82MM, - kompletní sada |  |  | 82096573 |  | 30
TISKÁRNY SAMOLEPÍCÍCH ŠTÍTKŮ | DODAVATEL |  |  |  | BODY
BROTHER
BROTHER tiskárna PT-E110VP/6-12MM, s kufříkem | 81887047 |  |  |  | 200
BROTHERtiskárna štítků PT-P710BT, pásky 6-24MM, automatický odstřih | 82097771 |  |  |  | 400
BROTHER popisovač PT-E300VP | 81698529 |  |  |  | 400
BROTHER popisovač PT-E550WVP | 81590317 |  |  |  | 700